## Sheet1
附件一： 投标单位报价参数表 该报价表填写完毕后和商务标合并一份转换PDF格式上传
序号 | 材料名称 | 木门/木饰面投标品牌 | 五金配件 推荐品牌 | 投标人选报五金配件品牌 | 门编号 | 洞口尺寸 | 计量单位 | 数量 | 单价（元）（含税价） | 合计（元） | 增值税率或征收 | 制作工艺要求 | 规范要求
1 | 木门 | 投标人填写 | 台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 | 投标人填写 | M1523 | 1500×2300mm | 樘 | 34 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13% | 1、现场复尺，每个门开启宽度需达到设计净宽要求； 2、门体厚度不小于48mm，实木填充料不小于60%，面贴科技实木皮； 3、门扇框架为杉木指接纵横龙骨； 4、卫生间木门报价含配套门套及门内侧板，门套离地150mm，门内侧宽度需现场复尺综合考虑。 5、现场12mm厚阻燃板木基层由投标人根据现场情况安装，并保证净控尺寸符合设计要求。 | GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》
2 | 木门 | 投标人填写 | 台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 | 投标人填写 | M1323 | 1300×2300mm | 樘 | 9 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13%
3 | 木门 | 投标人填写 | 台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 | 投标人填写 | M1623 | 1600×2300mm | 樘 | 14 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13%
4 | 木门 | 投标人填写 | 台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 | 投标人填写 | M1023 | 1050×2300mm | 樘 | 385 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13%
5 | 木门 | 投标人填写 | 台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 | 投标人填写 | M1823 | 1800×2300mm | 樘 | 5 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13%
6 | 木门 | 投标人填写 | 台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 | 投标人填写 | PJM1021 | 1050×2100mm | 樘 | 12 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13%
8 | 木门 | 投标人填写 | 台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 | 投标人填写 | PJM0821 | 800×2100mm | 樘 | 357 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13%
9 | 木门 | 投标人填写 | 台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 | 投标人填写 | M0823 | 800×2300mm | 樘 | 18 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13%
10 | 木门 | 投标人填写 | 台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 | 投标人填写 | M0923 | 900×2300mm | 樘 | 10 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13%
11 | 木门 | 投标人填写 | 台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 | 投标人填写 | M1023 | 1050×2300mm | 樘 | 32 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13%
12 | 木饰面 | 投标人填写 | / | / | 12mm | / | 平方米 | 280 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13% | 门楣板：实木环保型多层板；面贴科技实木皮 门楣板需整板安装；纹理及颜色需与门板一致 | GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》
13 | 木饰面 | 投标人填写 | / | / | B1级/12mm | / | 平方米 | 1910 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13% | 橡木饰面板：饰面板防火等级B1級；实木环保型多层板，面贴科技实木皮。
14 | 木饰面 | 投标人填写 | / | / | B1级/12mm | / | 米 | 5300 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13% | ①移门L型门套及内侧板； ②现场12mm厚阻燃板木基层由投标人根据现场情况安装，并保证净控尺寸符合设计要求 | GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》
15 | 木饰面 | 投标人填写 | / | / | B1级/12mm | / | 米 | 300 | 投标人填写 | 投标人填写 | 13% | ①门洞U型门套及内侧板（墙厚约200mm）。 ②现场12mm厚阻燃板木基层由投标人根据现场情况安装，并保证净控尺寸符合设计要求。
16 | （材料费）小计 | / | [7 empty] | 投标人填写 | /
17 | 木门 | / | / | / | / | / | 樘 | 876 | 投标人填写 | 投标人填写 | 3.2% | 木门、门套及基层安装、五金安装、打胶等，并配合现场其他专业进行调整，不另行补工。 | 此项为安装人工费，根据到场施工人员打卡记录为依据，结合与工人签订的个人劳务合同按月进行支付，安装人工费报价不得超过总价的15%。
19 | 木饰面 | / | / | / | / | / | 平方米 | 2190 | 投标人填写 | 投标人填写 | 3.2% | 门楣及橡木饰面板安装
20 | 木饰面 | / | / | / | / | / | 米 | 5300 | 投标人填写 | 投标人填写 | 3.2% | 移门L型门套及木基层安装
21 | 木饰面 | / | / | / | / | / | 米 | 300 | 投标人填写 | 投标人填写 | 3.2% | 门洞U型门套及木基层安装
22 | （安装费）小计 | / | [7 empty] | 投标人填写 | /
23 | 总金额：投标人填写 |  |  |  |  | 人民币（大写）整：投标人填写
24 | 交付时间(天)：材料到场下单之日起15天；安装时间25天。 |  |  |  |  | 材料结算方式：材料到场经监理验收合格后，每月15日前按完成工程量本月结算支付；每月15日后提供交货清单，按完成工程量次月结算支付； 人工结算方式：根据到场施工人员打卡记录为依据，结合与工人签订的个人劳务合同按月进行支付。
25 | 单位名称：投标人填写 负责人:投标人填写 联系号码：投标人填写
26 | 班组长现场安装人员（姓名按手印） ：投标人填写 负责人:投标人填写 联系号码：投标人填写
项目负责人: 李元 联系号码：13758709959 | [11 empty] | 年 月 日（投标人填写）
注：（此项条款属招标文件一部分投标人不得修改） 1.本工程材料采购安装项目含运输、卸车费，搬运（含上楼），安装，及安装后垃圾清理费，门套（含门套基层）及门套安装，五金采购及安装（五金包含合页，门锁，门吸），含安装辅材（包含但不限于结构胶、玻璃胶、泡沫剂、钉等），中标人不得以量少原因拒绝或延迟发货，或者以多次运输等原因要求甲方另行支付运费。 2.本工程材料采购安装项目中木门单位按樘计，包含门扇、门套、门内侧板，门套长度、内侧宽度、墙体厚薄等进行综合报价，后期不再进行调整，需投标人赴现场自行进行查勘。 3.本工程材料采购安装项目配套五金（子母合页、门锁、门吸、隐藏式天地插销、门碰等）材质需采用304#不锈钢，一樘木门安装3个合页，双开门需安装天地插销，地吸墙吸根据现场实际情况进行采购，卫生间采用门碰及统一锁芯，五金推荐品牌为台州兴三星、广东坚朗、山东国强、温州春光、广东合和 ，投标人必须从推荐品牌中选取一个品牌进行填报并保证材料进场品牌与投标时品牌一致。 4.本工程材料采购安装项目中标人安装需配合其他班组作业调整，不另外补工。 5.本工程材料采购安装项目中门套安装应垂直、饰面板粘贴平整、不得有大小头、喇叭口现象存在;割角整齐、拼缝严密表面光滑、无刨痕、毛刺；基层在安装前必须做好防腐和防火处理。 门套与墙体需打胶处理，不另行补工。 6.本工程材料采购安装项目中标人下单前需对墙厚、门洞尺寸进行复核尺寸，再进行加工。 7.本工程材料采购安装项目请投标人仔细核对招标文件，如有异议，可在投标人提出澄清招标文件截止时间向招标人提供书面疑问，不得私自修改标书内容或在开标后对招标文件提出异议，并以此原因要求增加合同金，如有修改按废标处理。 8.本工程材料采购安装项目商务报价表的工程量为暂定工程量，非实际工程量，不作为最终工程量结算依据，最终工程量以现场实际完成工程量进行结算。 9.本工程材料采购安装项目在确认下单后，需按要求时间货到现场，并按照最终交付时间施工完成。 10.本工程材料采购安装项目进场材料必须严格按照招标文件参数要求，我方将对进场材料进行随机质量抽查，并随机破门一樘，达不到质量要求，该不合格批次全部退场处理，造成的损失由中标人自行承担。 11.本工程材料采购安装项目材料名称、数量、型号规格、单价及总价必须与发票内容一致，请投标人充分考虑。 12.本工程材料采购安装项目材料进场必须随货提供产品相应检测报告，合格证书，质量保证书及销售清单等原件，并加盖供货单位公章，并配合项目部提供原材料送检样品。 13.本工程材料采购安装项目中标人需在每月15号前提交到货清单（带现场材料员签字）给项目部管理人员，过期提交，本月工程款将顺延至次月进行支付。 14.本工程材料采购安装项目中，现场已经完成五间样板房施工，样板房的材料、施工费合计25340元，由中标人无条件另行支付。